## 別紙１
需要場所一覧 | [7 empty] | 仕様書別紙2-1
No. | 施設 ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 需要場所 |  | 受電方式 | 太陽光発電設備等状況 |  |  | 留意事項等
|  | 施設名 | 所在地 |  | 太陽光 容量 | 蓄電池 容量 | 逆潮流 有無
1 | A | 本庁舎 | 高知県高知市本町五丁目１－45 | 本線予備 電源受電 | 50kW | - | 無
2 | A | たかじょう庁舎 | 高知県高知市鷹匠町二丁目１－43 | １回線受電 | - | - | -
3 | A | 春野公民館 | 高知県高知市春野町西分19 | １回線受電 | - | - | -
4 | A | 土佐山公民館 | 高知県高知市土佐山122－１ | １回線受電 | - | - | -
5 | A | 三里文化会館 | 高知県高知市仁井田1652－１ | １回線受電 | - | - | -
6 | A | 南ヶ丘コミュニティセンター | 高知県高知市春野町南ケ丘一丁目２－１ | １回線受電 | - | - | -
7 | A | 朝倉総合市民会館 | 高知県高知市朝倉戊585-1 | １回線受電 | - | - | -
8 | A | 下知コミュニティセンター | 高知県高知市二葉町10-7 | １回線受電 | - | - | -
9 | A | 初月ふれあいセンター | 高知県高知市南久万119－１ | １回線受電 | - | - | -
10 | A | 五台山ふれあいセンター | 高知県高知市五台山2945－２ | １回線受電 | - | - | -
11 | A | 介良ふれあいセンター | 高知県高知市介良乙2286 | １回線受電 | - | - | -
12 | A | 長浜ふれあいセンター | 高知県高知市長浜690－５ | １回線受電 | - | - | -
13 | A | 木村会館 | 高知県高知市旭町三丁目121番地 | １回線受電 | - | - | -
14 | A | 斎場 | 高知県高知市幸崎75 | １回線受電 | - | - | -
15 | A | 鏡生活支援ハウスほほえみ | 高知県高知市鏡今井2548 | １回線受電 | - | - | -
16 | A | 西部健康福祉センター | 高知県高知市鴨部860－１ | １回線受電 | - | - | -
17 | A | 保健福祉センター | 高知県高知市塩田町18－10 | １回線受電 | - | - | -
18 | A | 東部健康福祉センター | 高知県高知市葛島四丁目３－３ | １回線受電 | - | - | -
19 | A | 春野あじさい会館 | 高知県高知市春野町西分１－１ | １回線受電 | - | - | -
20 | A | 南部健康福祉センター | 高知県高知市百石町三丁目１－30 | １回線受電 | - | - | -
21 | A | 障害者福祉センター | 高知県高知市旭町二丁目21－６ | １回線受電 | - | - | -
22 | A | 土佐山健康福祉センター | 高知県高知市土佐山桑尾1842－２ | １回線受電 | - | - | -
23 | A | 宮前保育園 | 高知県高知市宮前町139－２ | １回線受電 | - | - | -
24 | A | 大津保育園 | 高知県高知市大津乙181－４ | １回線受電 | - | - | -
25 | A | 旭保育園 | 高知県高知市旭町二丁目８－12 | １回線受電 | - | - | -
26 | A | 中野保育園 | 高知県高知市介良373 | １回線受電 | - | - | -
27 | A | 愛善保育園 | 高知県高知市介良乙2269 | １回線受電 | - | - | -
28 | A | 春野弘岡中保育園 | 高知県高知市春野町弘岡中1717 | １回線受電 | - | - | -
29 | A | 長浜保育園 | 高知県高知市長浜4118－２ | １回線受電 | - | - | -
30 | A | さえんば保育園 | 高知県高知市菜園場町９－４ | １回線受電 | - | - | -
31 | A | 若葉保育園 | 高知県高知市若草南町23－47 | １回線受電 | - | - | -
32 | A | 秦中央保育園 | 高知県高知市中秦泉寺55－１ | １回線受電 | - | - | -
33 | D | 菖蒲谷プラスチック減容工場 | 高知県高知市仁井田3636 | １回線受電 | - | - | -
34 | D | 三里最終処分場 | 高知県高知市池2571 | １回線受電 | - | - | -
35 | D | クリーンセンター | 高知県高知市長浜宮田2000－10 | １回線受電 | 100kW | - | 有※２
36 | D | 東部環境センター | 高知県高知市介良丙1200 | １回線受電 | - | - | -
37 | D | 望海ヶ丘団地下水道汚水処理施設 | 高知県高知市池3201 | １回線受電 | - | - | -
38 | D | 旭グリーンヒルズ団地下水道汚水処理施設 | 高知県高知市口細山169－６ | １回線受電 | - | - | - | 令和７年１月～３月までの調達予定
39 | D | 平和団地下水道汚水処理施設 | 高知県高知市春野町平和316 | １回線受電 | - | - | - | 令和７年１月～３月までの調達予定
40 | A | 国民宿舎桂浜荘 | 高知県高知市浦戸830-25 | １回線受電 | - | - | - | 令和７年１月～３月までの調達予定だが，場合によっては延長することがある。
41 | D | 桂浜汚水処理施設 | 高知県高知市浦戸779－２ | １回線受電 | - | - | -
42 | A | 中山間地域構造改善センター | 高知県高知市鏡小浜８ | １回線受電 | - | - | -
43 | A | 土佐山夢産地パーク交流館 | 高知県高知市土佐山桑尾1856－１ | １回線受電 | - | - | -
44 | A | 土佐山庁舎 | 高知県高知市土佐山127 | １回線受電 | - | - | -
45 | B | 高知市卸売市場 | 高知県高知市弘化台12－12 | １回線受電 | - | - | -
46 | C | 米田古川ポンプ場 | 高知県高知市朝倉丙403－２ | １回線受電 | - | - | -
47 | C | 針木ポンプ場 | 高知県高知市針木東町１－23 | １回線受電 | - | - | -
48 | C | 高知仁井田ポンプ | 高知県高知市仁井田2236－２ | １回線受電 | - | - | -
49 | C | 長浜原ポンプ場 | 高知県高知市長浜2861 | １回線受電 | - | - | -
50 | C | 下知排水機場 | 高知県高知市青柳町44 | １回線受電 | - | - | -
51 | C | 太田川排水機場 | 高知県高知市北本町四丁目１－24 | １回線受電 | - | - | -
52 | C | 東石立排水機場 | 高知県高知市東石立町81 | １回線受電 | - | - | -
53 | C | 竹島第一排水機場 | 高知県高知市六泉寺町93－15 | １回線受電 | - | - | -
54 | C | 新田東排水機場 | 高知県高知市桟橋通六丁目１－３ | １回線受電 | - | - | -
55 | C | 福井第二排水機場 | 高知県高知市福井扇町794－13 | １回線受電 | - | - | -
56 | C | 上本宮排水機場 | 高知県高知市本宮町277－１ | １回線受電 | - | - | -
57 | C | 米田排水機場 | 高知県高知市朝倉丙374 | １回線受電 | - | - | -
58 | C | 北吸江排水機場 | 高知県高知市吸江239 | １回線受電 | - | - | -
59 | C | 新木排水機場 | 高知県高知市高須新木６－30 | １回線受電 | - | - | -
60 | C | 種崎排水機場 | 高知県高知市種崎148－10 | １回線受電 | - | - | -
61 | C | 横浜東排水機場 | 高知県高知市横浜214 | １回線受電 | - | - | -
62 | C | 長浜産業団地排水機場 | 高知県高知市長浜3088 | １回線受電 | - | - | -
63 | C | 宇賀谷排水機場 | 高知県高知市長浜1622 | １回線受電 | - | - | -
64 | C | 東秦泉寺排水機場 | 高知県高知市秦南町二丁目10-14 | １回線受電 | - | - | -
65 | B | わんぱーくこうち | 高知県高知市桟橋通六丁目９－１ | １回線受電 | - | - | -
66 | B | はりまや橋公園 | 高知県高知市はりまや町一丁目１ | １回線受電 | - | - | -
67 | B | 城西公園 | 高知県高知市丸ノ内一丁目５－２ | １回線受電 | - | - | -
68 | B | 高知市消防団本部 | 高知県高知市永国寺町６－18 | １回線受電 | - | - | -
69 | B | 高知市北消防署 | 高知県高知市秦南町一丁目137－5 | １回線受電 | - | - | -
70 | B | 東消防署 | 高知県高知市高須砂地230－２ | １回線受電 | - | - | -
71 | B | 東消防署東部出張所 | 高知県高知市高須東町８－21 | １回線受電 | - | - | -
72 | B | 中央消防署 | 高知県高知市筆山町20 | １回線受電 | - | - | -
73 | B | 中央消防署西出張所 | 高知県高知市朝倉南町８－35 | １回線受電 | - | - | -
74 | B | 南消防署 | 高知県高知市春野町芳原1015 | １回線受電 | - | - | -
75 | C | 針木給食センター | 高知県高知市針木北一丁目15－14 | １回線受電 | 30kW | - | 無
76 | C | 長浜給食センター | 高知県高知市長浜宮田2000－７ | １回線受電 | 30kW | - | 無
77 | A | 第六小学校 | 高知県高知市升形９－４ | １回線受電 | - | - | -
78 | A | 第四小学校 | 高知県高知市上町二丁目１－11 | １回線受電 | 10kW | 15kWh | 無
79 | A | はりまや橋小学校 | 高知県高知市はりまや町二丁目14－８ | １回線受電 | 19.95kW | - | 有※１
80 | A | 昭和小学校 | 高知県高知市日の出町７－61 | １回線受電 | - | - | -
81 | A | 江陽小学校 | 高知県高知市江陽町１－30 | １回線受電 | 10kW | 15kWh | 無
82 | A | 小高坂小学校 | 高知県高知市新屋敷一丁目11－５ | １回線受電 | - | - | -
83 | A | 潮江南小学校 | 高知県高知市高見町248－１ | １回線受電 | - | - | -
84 | A | 潮江東小学校 | 高知県高知市潮新町二丁目１－54 | １回線受電 | - | - | -
85 | A | 潮江小学校 | 高知県高知市百石町二丁目４－40 | １回線受電 | - | - | -
86 | A | 神田小学校 | 高知県高知市神田1174－１ | １回線受電 | 10kW | 15kWh | 無
87 | A | 横内小学校 | 高知県高知市横内242－12 | １回線受電 | - | - | -
88 | A | 旭東小学校 | 高知県高知市北端町50 | １回線受電 | - | - | -
89 | A | 旭小学校 | 高知県高知市本宮町15 | １回線受電 | - | - | -
90 | A | 朝倉小学校 | 高知県高知市朝倉本町二丁目11－20 | １回線受電 | - | - | -
91 | A | 鴨田小学校 | 高知県高知市鴨部1155 | １回線受電 | - | - | -
92 | A | 朝倉第二小学校 | 高知県高知市若草南町23－56 | １回線受電 | 30kW | 50kWh | 無
93 | A | 一ツ橋小学校 | 高知県高知市吉田町４－10 | １回線受電 | - | - | -
94 | A | 初月小学校 | 高知県高知市南久万128 | １回線受電 | - | - | -
95 | A | 泉野小学校 | 高知県高知市東秦泉寺788 | １回線受電 | 10kW | 15kWh | 無
96 | A | 秦小学校 | 高知県高知市愛宕山18 | １回線受電 | 10kW | 15kWh | 無
97 | A | 江ノ口小学校 | 高知県高知市新本町一丁目８－12 | １回線受電 | - | - | -
98 | A | 久重小学校 | 高知県高知市久礼野2340－２ | １回線受電 | - | - | -
99 | A | 五台山小学校 | 高知県高知市五台山3371 | １回線受電 | - | - | -
100 | A | 介良小学校 | 高知県高知市介良乙2735－１ | １回線受電 | - | - | -
101 | A | 介良潮見台小学校 | 高知県高知市潮見台一丁目2602 | １回線受電 | - | - | -
102 | A | 大津小学校 | 高知県高知市大津乙972 | １回線受電 | - | - | -
103 | A | 高須小学校 | 高知県高知市高須一丁目１－55 | １回線受電 | - | - | -
104 | A | 布師田小学校 | 高知県高知市布師田1781－１ | １回線受電 | - | - | -
105 | A | 一宮小学校 | 高知県高知市一宮395 | １回線受電 | - | - | -
106 | A | 一宮東小学校 | 高知県高知市一宮東町一丁目20－１ | １回線受電 | - | - | -
107 | A | 十津小学校 | 高知県高知市十津四丁目27－１ | １回線受電 | - | - | -
108 | A | 三里小学校 | 高知県高知市仁井田1356 | １回線受電 | - | - | -
109 | A | 横浜小学校 | 高知県高知市瀬戸東町一丁目26 | １回線受電 | 30kW | 50kWh | 無
110 | A | 横浜新町小学校 | 高知県高知市横浜新町五丁目2201 | １回線受電 | - | - | -
111 | A | 長浜小学校 | 高知県高知市長浜4811 | １回線受電 | - | - | -
112 | A | 浦戸小学校 | 高知県高知市浦戸410－１ | １回線受電 | - | - | -
113 | A | 鏡小学校 | 高知県高知市鏡今井７ | １回線受電 | 10kW | 15kWh | 無
114 | A | 春野東小学校 | 高知県高知市春野町東諸木3978 | １回線受電 | - | - | -
115 | A | 春野西小学校 | 高知県高知市春野町弘岡中2501 | １回線受電 | - | - | -
116 | A | 旧御畳瀬小学校 | 高知県高知市長浜209 | １回線受電 | - | - | -
117 | A | 朝倉中学校 | 高知県高知市朝倉丁604－１ | １回線受電 | - | - | -
118 | A | 大津中学校 | 高知県高知市大津乙740－１ | １回線受電 | - | - | -
119 | A | 城西中学校 | 高知県高知市大膳町３－４ | １回線受電 | - | - | -
120 | A | 城東中学校 | 高知県高知市江陽町１－20 | １回線受電 | - | - | -
121 | A | 潮江中学校 | 高知県高知市塩屋崎町一丁目２－20 | １回線受電 | - | - | -
122 | A | 旭中学校 | 高知県高知市口細山164－４ | １回線受電 | - | - | -
123 | A | 西部中学校 | 高知県高知市鴨部一丁目９－１ | １回線受電 | - | - | -
124 | A | 城北中学校 | 高知県高知市八反町一丁目８－14 | １回線受電 | 10kW | 15kWh | 無
125 | A | 愛宕中学校 | 高知県高知市相模町１－54 | １回線受電 | - | - | -
126 | A | 青柳中学校 | 高知県高知市五台山587－１ | １回線受電 | - | - | -
127 | A | 介良中学校 | 高知県高知市介良乙2620 | １回線受電 | - | - | -
128 | A | 一宮中学校 | 高知県高知市一宮南町一丁目３－１ | １回線受電 | - | - | -
129 | A | 三里中学校 | 高知県高知市仁井田3363 | １回線受電 | - | - | -
130 | A | 横浜中学校 | 高知県高知市横浜新町一丁目401 | １回線受電 | - | - | -
131 | A | 南海中学校 | 高知県高知市長浜5235 | １回線受電 | - | - | -
132 | A | 鏡中学校 | 高知県高知市鏡今井191 | １回線受電 | - | - | -
133 | A | 春野中学校 | 高知県高知市春野町西分328 | １回線受電 | - | - | -
134 | A | 春野中学校夜間照明 | 高知県高知市春野町西分328 | １回線受電 | - | - | -
135 | A | 行川学園 | 高知県高知市行川472 | １回線受電 | - | - | -
136 | A | 土佐山学舎 | 高知県高知市土佐山桑尾27 | １回線受電 | 30kW | 50kWh | 有※２
137 | A | 高知特別支援学校 | 高知県高知市本宮町125 | １回線受電 | - | - | -
138 | A | 高知商業高等学校 | 高知県高知市大谷６ | １回線受電 | 10kW | 15kWh | 無
139 | A | 潮江市民図書館 | 高知県高知市桟橋通二丁目１－50 | １回線受電 | - | - | -
140 | A | オーテピア高知図書館 | 高知県高知市追手筋二丁目１-１ | １回線受電 | 70kW | 15kWh | 有※１
Note on H38: 注釈はフッターに記載
Note on H82: 注釈はフッターに記載

## 別紙2
契約電力及び予定使用電力量 | [16 empty] | 仕様書別紙2-2
No. | 施設 ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 需要場所 | 契約電力(kW) |  | 予定使用電力量(kWh)
|  |  | 本線 | 予備電源 | 区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | A | 本庁舎 | 810 | 810 | - | 185696 | 167064 | 174588 | 132785 | 134601 | 161462 | 196458 | 215096 | 193514 | 144944 | 142770 | 177126
2 | A | たかじょう庁舎 | 270 |  | - | 49669 | 45188 | 47794 | 37722 | 36701 | 48439 | 64634 | 69700 | 65439 | 43967 | 39715 | 48797
3 | A | 春野公民館 | 38 |  | - | 3155 | 3035 | 2943 | 2257 | 1935 | 2352 | 3592 | 3941 | 3833 | 2087 | 2352 | 2900
4 | A | 土佐山公民館 | 39 |  | - | 2603 | 2471 | 2524 | 1723 | 1572 | 1623 | 1873 | 1851 | 1849 | 1626 | 2028 | 2708
5 | A | 三里文化会館 | 177 |  | - | 7628 | 9360 | 7560 | 5908 | 7432 | 8472 | 12776 | 9857 | 10632 | 8506 | 6409 | 8780
6 | A | 南ヶ丘コミュニティセンター | 44 |  | - | 1576 | 1625 | 1638 | 1204 | 1080 | 1253 | 2111 | 2257 | 2096 | 1295 | 1219 | 1442
7 | A | 朝倉総合市民会館 | 56 |  | - | 5732 | 5033 | 4848 | 3866 | 4027 | 5351 | 8160 | 8292 | 7925 | 4400 | 4253 | 5158
8 | A | 下知コミュニティセンター | 63 |  | - | 6509 | 5677 | 5960 | 4421 | 4388 | 5225 | 8035 | 8130 | 7498 | 4956 | 4873 | 6256
9 | A | 初月ふれあいセンター | 29 |  | - | 2413 | 2095 | 1434 | 1600 | 1466 | 1960 | 3146 | 3183 | 2758 | 1665 | 1707 | 2248
10 | A | 五台山ふれあいセンター | 20 |  | - | 2407 | 2172 | 1784 | 2208 | 1910 | 1906 | 2510 | 2576 | 2433 | 2062 | 2133 | 2312
11 | A | 介良ふれあいセンター | 27 |  | - | 2234 | 2218 | 1641 | 1823 | 1640 | 1759 | 2575 | 2740 | 2435 | 1717 | 1802 | 2166
12 | A | 長浜ふれあいセンター | 33 |  | - | 3704 | 3280 | 2189 | 2196 | 2155 | 2657 | 4626 | 4917 | 4573 | 2314 | 2287 | 3299
13 | A | 木村会館 | 40 |  | - | 11155 | 9206 | 9567 | 3082 | 4413 | 5572 | 8913 | 10048 | 9466 | 6961 | 7565 | 10517
14 | A | 斎場 | 217 |  | - | 41433 | 33786 | 31443 | 22497 | 22311 | 25332 | 36998 | 40433 | 38407 | 22773 | 26610 | 37828
15 | A | 鏡生活支援ハウスほほえみ | 47 |  | - | 38 | 180 | 292 | 83 | 145 | 40 | 193 | 438 | 311 | 22 | 14 | 28
16 | A | 西部健康福祉センター | 91 |  | - | 12705 | 11538 | 11234 | 8748 | 8818 | 12015 | 16855 | 17128 | 16414 | 9961 | 9291 | 11411
17 | A | 保健福祉センター | 86 |  | - | 17175 | 15497 | 16071 | 12626 | 12765 | 15415 | 18418 | 18717 | 16975 | 13854 | 13493 | 15750
18 | A | 東部健康福祉センター | 108 |  | - | 16828 | 15514 | 16553 | 10653 | 9845 | 13606 | 17907 | 17840 | 17583 | 12745 | 12221 | 15464
19 | A | 春野あじさい会館 | 96 |  | - | 8937 | 8437 | 8945 | 6126 | 6142 | 8637 | 13061 | 12660 | 12119 | 8122 | 6462 | 8979
20 | A | 南部健康福祉センター | 123 |  | - | 20851 | 18997 | 19195 | 13144 | 14204 | 19151 | 23657 | 23686 | 22034 | 15592 | 13981 | 19854
21 | A | 障害者福祉センター | 48 |  | - | 7215 | 6502 | 6305 | 4909 | 4587 | 5053 | 6993 | 7226 | 6900 | 4916 | 5185 | 6730
22 | A | 土佐山健康福祉センター | 73 |  | - | 12838 | 11312 | 11065 | 8088 | 7692 | 8511 | 10782 | 11450 | 10368 | 8626 | 10504 | 12557
23 | A | 宮前保育園 | 79 |  | - | 8775 | 7569 | 7702 | 5550 | 5598 | 6465 | 8424 | 8762 | 8083 | 5633 | 6252 | 8445
24 | A | 大津保育園 | 59 |  | - | 6944 | 6010 | 6133 | 4438 | 4732 | 6395 | 8148 | 8820 | 7939 | 5397 | 4865 | 6542
25 | A | 旭保育園 | 64 |  | - | 6445 | 5599 | 5649 | 3913 | 4267 | 5390 | 8047 | 8816 | 8026 | 4461 | 4535 | 6015
26 | A | 中野保育園 | 60 |  | - | 6856 | 6386 | 6049 | 4278 | 4592 | 6195 | 9270 | 10483 | 9004 | 4755 | 4262 | 5919
27 | A | 愛善保育園 | 61 |  | - | 7410 | 6207 | 5853 | 3233 | 3691 | 6129 | 9384 | 9375 | 8195 | 3920 | 4692 | 7049
28 | A | 春野弘岡中保育園 | 47 |  | - | 5488 | 4772 | 4913 | 3852 | 3989 | 4971 | 6587 | 6958 | 6423 | 4060 | 4190 | 5346
29 | A | 長浜保育園 | 62 |  | - | 6418 | 5604 | 5785 | 4361 | 4589 | 5409 | 8389 | 9423 | 8685 | 4957 | 4717 | 6050
30 | A | さえんば保育園 | 73 |  | - | 9402 | 7944 | 7937 | 6452 | 6881 | 9263 | 12574 | 13587 | 12145 | 7011 | 6914 | 8992
31 | A | 若葉保育園 | 92 |  | - | 11650 | 10354 | 10104 | 6169 | 6740 | 9600 | 14561 | 15717 | 14296 | 6934 | 7474 | 11304
32 | A | 秦中央保育園 | 71 |  | - | 7735 | 6290 | 6448 | 5203 | 6148 | 7802 | 9216 | 9800 | 8417 | 5607 | 5473 | 7514
33 | D | 菖蒲谷プラスチック減容工場 | 148 |  | - | 20925 | 19115 | 18946 | 15539 | 15394 | 17193 | 18151 | 19941 | 18045 | 16195 | 16290 | 19618
34 | D | 三里最終処分場 | 59 |  | - | 14432 | 13715 | 15094 | 16889 | 17105 | 19744 | 16845 | 24824 | 17467 | 13712 | 13451 | 13816
35 | D | クリーンセンター | 68 |  | - | 11746 | 11591 | 10931 | 8759 | 8611 | 10840 | 12173 | 17268 | 19867 | 9127 | 9558 | 12460
36 | D | 東部環境センター | 359 |  | - | 173948 | 170019 | 182429 | 189260 | 191122 | 173161 | 187620 | 176941 | 169056 | 174903 | 167670 | 177132
37 | D | 望海ヶ丘団地下水道汚水処理施設 | 32 |  | - | 14793 | 13648 | 15138 | 14769 | 15082 | 15198 | 15306 | 14479 | 14847 | 14894 | 14209 | 14863
38 | D | 旭グリーンヒルズ団地下水道汚水処理施設 | 41 |  | - | 20516 | 18072 | 19455 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
39 | D | 平和団地下水道汚水処理施設 | 34 |  | - | 14823 | 13790 | 14350 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | A | 国民宿舎桂浜荘 | 30 |  | - | 9686 | 8932 | 9323 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | D | 桂浜汚水処理施設 | 20 |  | - | 10639 | 9844 | 10474 | 9130 | 9354 | 9553 | 8326 | 6912 | 10114 | 10492 | 10241 | 10590
42 | A | 中山間地域構造改善センター | 51 |  | - | 4971 | 4607 | 4554 | 3846 | 3677 | 3958 | 3858 | 4288 | 3970 | 4014 | 4376 | 4933
43 | A | 土佐山夢産地パーク交流館 | 48 |  | - | 9715 | 9453 | 9166 | 8071 | 8246 | 9261 | 11601 | 11609 | 11381 | 15885 | 10174 | 11355
44 | A | 土佐山庁舎 | 21 |  | - | 4361 | 4216 | 4573 | 2888 | 2406 | 2312 | 3213 | 3429 | 2731 | 2004 | 3072 | 4365
45 | B | 高知市卸売市場 | 780 |  | - | 208008 | 200760 | 213715 | 214600 | 247633 | 278373 | 353593 | 365212 | 337071 | 256521 | 217735 | 225287
46 | C | 米田古川ポンプ場 | 68 |  | - | 1637 | 1505 | 1593 | 1655 | 1565 | 1666 | 1964 | 2545 | 1842 | 1542 | 1563 | 1640
47 | C | 針木ポンプ場 | 100 |  | - | 1620 | 1400 | 1177 | 1278 | 1221 | 1302 | 1314 | 1492 | 1189 | 1171 | 1302 | 1533
48 | C | 高知仁井田ポンプ | 44 |  | - | 2255 | 2282 | 2573 | 2637 | 2884 | 2826 | 3207 | 4230 | 2808 | 2103 | 2225 | 2370
49 | C | 長浜原ポンプ場 | 102 |  | - | 7546 | 7175 | 7743 | 7712 | 8824 | 8556 | 8707 | 10868 | 7304 | 5888 | 5948 | 7363
50 | C | 下知排水機場 | 163 |  | - | 2677 | 2698 | 3688 | 4285 | 4385 | 4139 | 5097 | 6342 | 4339 | 2557 | 3405 | 2935
51 | C | 太田川排水機場 | 58 |  | - | 3396 | 3822 | 4928 | 4413 | 5676 | 6623 | 6750 | 6413 | 6296 | 5264 | 4378 | 3892
52 | C | 東石立排水機場 | 4 |  | - | 805 | 720 | 766 | 745 | 766 | 743 | 770 | 802 | 754 | 766 | 747 | 801
53 | C | 竹島第一排水機場 | 138 |  | - | 5660 | 5123 | 8326 | 9439 | 11377 | 10860 | 11353 | 14665 | 9992 | 6200 | 6563 | 5678
54 | C | 新田東排水機場 | 87 |  | - | 904 | 812 | 956 | 1030 | 990 | 1064 | 1277 | 1495 | 1092 | 876 | 914 | 894
55 | C | 福井第二排水機場 | 56 |  | - | 612 | 541 | 771 | 773 | 781 | 752 | 788 | 814 | 758 | 796 | 792 | 613
56 | C | 上本宮排水機場 | 50 |  | - | 1600 | 1433 | 1439 | 1154 | 1135 | 1078 | 1098 | 1155 | 1043 | 1135 | 1199 | 1506
57 | C | 米田排水機場 | 1 |  | - | 440 | 402 | 436 | 414 | 425 | 412 | 432 | 434 | 420 | 435 | 423 | 441
58 | C | 北吸江排水機場 | 5 |  | - | 482 | 420 | 419 | 398 | 407 | 405 | 435 | 448 | 423 | 411 | 402 | 451
59 | C | 新木排水機場 | 55 |  | - | 529 | 477 | 503 | 510 | 509 | 570 | 698 | 890 | 627 | 500 | 506 | 509
60 | C | 種崎排水機場 | 51 |  | - | 1187 | 1067 | 1172 | 1255 | 1435 | 1540 | 1672 | 1959 | 1711 | 1451 | 1328 | 1103
61 | C | 横浜東排水機場 | 52 |  | - | 532 | 520 | 679 | 759 | 878 | 918 | 1039 | 1259 | 912 | 645 | 614 | 549
62 | C | 長浜産業団地排水機場 | 45 |  | - | 1245 | 1132 | 1309 | 1304 | 1372 | 1356 | 1647 | 1717 | 1531 | 1285 | 1256 | 1253
63 | C | 宇賀谷排水機場 | 65 |  | - | 758 | 705 | 810 | 829 | 817 | 843 | 857 | 1272 | 796 | 737 | 849 | 746
64 | C | 東秦泉寺排水機場 | 41 |  | - | 669 | 624 | 695 | 690 | 652 | 656 | 712 | 800 | 680 | 654 | 632 | 681
65 | B | わんぱーくこうち | 126 |  | - | 63341 | 57323 | 56491 | 35062 | 25871 | 26774 | 31600 | 31467 | 29348 | 30289 | 45539 | 59219
66 | B | はりまや橋公園 | 70 |  | - | 21292 | 19843 | 20464 | 19771 | 20217 | 18798 | 19535 | 20811 | 19975 | 19329 | 20256 | 21878
67 | B | 城西公園 | 28 |  | - | 13875 | 12832 | 13311 | 8216 | 5849 | 4780 | 5512 | 13234 | 11986 | 12617 | 13497 | 14061
68 | B | 高知市消防団本部 | 18 |  | - | 1866 | 1557 | 1676 | 929 | 895 | 972 | 1355 | 1330 | 1388 | 991 | 1164 | 1665
69 | B | 高知市北消防署 | 63 |  | - | 18442 | 16320 | 16814 | 12121 | 13433 | 15414 | 18743 | 19545 | 17446 | 12894 | 14627 | 19162
70 | B | 東消防署 | 35 |  | - | 14854 | 13799 | 13935 | 13240 | 14012 | 14393 | 15089 | 15920 | 14285 | 13058 | 12978 | 13978
71 | B | 東消防署東部出張所 | 16 |  | - | 4151 | 3567 | 3590 | 2915 | 2917 | 3277 | 4722 | 5821 | 4960 | 3024 | 3037 | 4062
72 | B | 中央消防署 | 44 |  | - | 16924 | 14391 | 15728 | 11306 | 11933 | 11609 | 15119 | 15135 | 14555 | 10715 | 11761 | 17256
73 | B | 中央消防署西出張所 | 39 |  | - | 12513 | 10739 | 9548 | 5726 | 5905 | 7617 | 11328 | 11924 | 10780 | 6251 | 6860 | 10898
74 | B | 南消防署 | 51 |  | - | 15882 | 14336 | 14973 | 12703 | 12780 | 14727 | 17674 | 17410 | 15107 | 12835 | 14017 | 15532
75 | C | 針木給食センター | 284 |  | - | 30176 | 26829 | 21221 | 24475 | 31515 | 40468 | 43440 | 34968 | 58054 | 33529 | 27695 | 29123
76 | C | 長浜給食センター | 311 |  | - | 42158 | 33369 | 23528 | 26018 | 32167 | 43842 | 51572 | 42319 | 55025 | 34203 | 36376 | 41329
77 | A | 第六小学校 | 72 |  | - | 7363 | 6888 | 6294 | 5591 | 5707 | 12530 | 14387 | 6596 | 9009 | 6472 | 6407 | 7141
78 | A | 第四小学校 | 66 |  | - | 6904 | 7366 | 6296 | 4854 | 5275 | 9910 | 12490 | 6665 | 9606 | 6240 | 5872 | 6898
79 | A | はりまや橋小学校 | 132 |  | - | 13619 | 14442 | 12080 | 11350 | 12378 | 17879 | 21820 | 8135 | 23333 | 13900 | 13195 | 13564
80 | A | 昭和小学校 | 136 |  | - | 14457 | 14861 | 12522 | 10971 | 12480 | 17100 | 19165 | 10175 | 19049 | 13469 | 13014 | 13841
81 | A | 江陽小学校 | 137 |  | - | 23456 | 25019 | 19346 | 15959 | 17664 | 23446 | 23414 | 11499 | 29444 | 21454 | 19625 | 18232
82 | A | 小高坂小学校 | 90 |  | - | 9494 | 9648 | 8103 | 7702 | 7806 | 12868 | 15224 | 7181 | 11853 | 8748 | 8486 | 9165
83 | A | 潮江南小学校 | 84 |  | - | 8536 | 8687 | 7017 | 7489 | 8249 | 11223 | 13613 | 8072 | 11969 | 8611 | 8138 | 8348
84 | A | 潮江東小学校 | 72 |  | - | 11262 | 11423 | 9314 | 8526 | 8897 | 13737 | 16508 | 8942 | 13905 | 9741 | 9446 | 10292
85 | A | 潮江小学校 | 87 |  | - | 11208 | 11102 | 10098 | 8332 | 9177 | 13206 | 13547 | 8204 | 13574 | 9716 | 9275 | 10684
86 | A | 神田小学校 | 132 |  | - | 13061 | 12510 | 10279 | 10023 | 10331 | 15276 | 15728 | 7828 | 16692 | 11357 | 10536 | 12132
87 | A | 横内小学校 | 204 |  | - | 24510 | 23921 | 21704 | 17086 | 18744 | 28487 | 31746 | 15468 | 31306 | 20128 | 20179 | 22809
88 | A | 旭東小学校 | 98 |  | - | 11690 | 10103 | 9633 | 8623 | 9280 | 18719 | 22028 | 10068 | 13550 | 9890 | 9593 | 11017
89 | A | 旭小学校 | 119 |  | - | 13681 | 13686 | 12917 | 9036 | 10361 | 23660 | 30226 | 13064 | 16772 | 11612 | 11148 | 12244
90 | A | 朝倉小学校 | 121 |  | - | 13267 | 12715 | 10830 | 8965 | 10178 | 18145 | 21279 | 8526 | 17491 | 10696 | 10196 | 12123
91 | A | 鴨田小学校 | 125 |  | - | 18151 | 18876 | 15551 | 15505 | 18390 | 25162 | 24417 | 11057 | 21295 | 17463 | 15731 | 16742
92 | A | 朝倉第二小学校 | 102 |  | - | 11810 | 11907 | 9223 | 8512 | 9228 | 15649 | 15738 | 8071 | 15547 | 11080 | 10102 | 11663
93 | A | 一ツ橋小学校 | 97 |  | - | 10668 | 10811 | 9648 | 7681 | 7836 | 13870 | 16047 | 7293 | 13782 | 8770 | 8493 | 10011
94 | A | 初月小学校 | 220 |  | - | 19800 | 18435 | 16187 | 14452 | 16071 | 29165 | 34988 | 16284 | 34638 | 19648 | 17622 | 19681
95 | A | 泉野小学校 | 150 |  | - | 15180 | 14190 | 12374 | 8395 | 8857 | 14014 | 18484 | 8840 | 20233 | 9527 | 9765 | 12723
96 | A | 秦小学校 | 145 |  | - | 14440 | 13676 | 11364 | 8472 | 9222 | 18074 | 21127 | 7337 | 19860 | 11269 | 9997 | 12501
97 | A | 江ノ口小学校 | 65 |  | - | 8304 | 8109 | 7484 | 5449 | 5753 | 8869 | 11064 | 7344 | 10538 | 6622 | 6166 | 7296
98 | A | 久重小学校 | 78 |  | - | 10204 | 8872 | 8523 | 6973 | 6680 | 8464 | 9452 | 7365 | 8279 | 5852 | 6783 | 9361
99 | A | 五台山小学校 | 70 |  | - | 6267 | 6411 | 6024 | 5457 | 5825 | 9269 | 11317 | 7219 | 10320 | 6163 | 5848 | 6359
100 | A | 介良小学校 | 159 |  | - | 13929 | 12965 | 11763 | 8162 | 8867 | 16143 | 19748 | 8574 | 21145 | 10284 | 10281 | 13148
101 | A | 介良潮見台小学校 | 166 |  | - | 16384 | 15881 | 14497 | 11469 | 11472 | 18640 | 23717 | 11068 | 23186 | 12055 | 11831 | 14592
102 | A | 大津小学校 | 180 |  | - | 17617 | 17403 | 14255 | 12327 | 14073 | 20437 | 22235 | 10285 | 25425 | 14431 | 13798 | 16170
103 | A | 高須小学校 | 110 |  | - | 17870 | 17955 | 14678 | 13696 | 13750 | 19359 | 19858 | 10491 | 19922 | 15039 | 14771 | 16451
104 | A | 布師田小学校 | 56 |  | - | 6715 | 6591 | 5663 | 4765 | 5163 | 7967 | 9762 | 6887 | 8782 | 5325 | 5070 | 6139
105 | A | 一宮小学校 | 170 |  | - | 17458 | 15022 | 13144 | 9574 | 10060 | 18410 | 23847 | 11041 | 22892 | 10652 | 10370 | 14955
106 | A | 一宮東小学校 | 131 |  | - | 9355 | 9786 | 8566 | 9031 | 9149 | 16202 | 19876 | 8243 | 18655 | 10329 | 9669 | 10427
107 | A | 十津小学校 | 80 |  | - | 13635 | 13528 | 12574 | 11721 | 12464 | 15336 | 17327 | 11988 | 17076 | 12368 | 11753 | 13165
108 | A | 三里小学校 | 89 |  | - | 7895 | 7426 | 6880 | 6208 | 6581 | 13166 | 15856 | 6849 | 11573 | 7369 | 6825 | 7365
109 | A | 横浜小学校 | 126 |  | - | 10654 | 10768 | 9244 | 6311 | 6151 | 14517 | 19172 | 8107 | 17711 | 8724 | 7834 | 9745
110 | A | 横浜新町小学校 | 194 |  | - | 18482 | 16601 | 12915 | 12554 | 13467 | 18988 | 22841 | 12040 | 27039 | 14442 | 13771 | 16715
111 | A | 長浜小学校 | 146 |  | - | 13636 | 13534 | 11633 | 9291 | 10163 | 16292 | 21568 | 11229 | 21353 | 11948 | 11483 | 12607
112 | A | 浦戸小学校 | 55 |  | - | 4889 | 4796 | 4327 | 3587 | 3499 | 5435 | 9183 | 4662 | 7189 | 3866 | 3592 | 4582
113 | A | 鏡小学校 | 45 |  | - | 4277 | 3925 | 3266 | 2209 | 2246 | 4967 | 6781 | 3211 | 4566 | 2827 | 2813 | 3890
114 | A | 春野東小学校 | 158 |  | - | 12851 | 11728 | 10917 | 8406 | 9463 | 17600 | 25183 | 9558 | 19626 | 10808 | 9644 | 12016
115 | A | 春野西小学校 | 116 |  | - | 11458 | 10011 | 9117 | 7181 | 7963 | 14103 | 18159 | 9105 | 16694 | 9263 | 7881 | 10536
116 | A | 旧御畳瀬小学校 | 11 |  | - | 1364 | 1216 | 1320 | 1096 | 1152 | 1125 | 1276 | 1269 | 1383 | 1176 | 1238 | 1399
117 | A | 朝倉中学校 | 120 |  | - | 12273 | 12366 | 10159 | 7141 | 8195 | 13447 | 16213 | 8565 | 19943 | 9382 | 8367 | 11102
118 | A | 大津中学校 | 91 |  | - | 10072 | 9652 | 8139 | 6657 | 7323 | 11553 | 16712 | 8402 | 13157 | 7322 | 7107 | 9354
119 | A | 城西中学校 | 72 |  | - | 8450 | 8813 | 6516 | 6389 | 6722 | 12933 | 11678 | 7299 | 11744 | 8056 | 7285 | 8263
120 | A | 城東中学校 | 114 |  | - | 10346 | 9857 | 9085 | 7345 | 8155 | 14379 | 16467 | 8045 | 15804 | 9496 | 8757 | 10412
121 | A | 潮江中学校 | 90 |  | - | 14015 | 13719 | 11973 | 11159 | 11201 | 19143 | 19978 | 11483 | 16210 | 11189 | 10542 | 12643
122 | A | 旭中学校 | 71 |  | - | 10879 | 10407 | 8921 | 7241 | 7915 | 12029 | 14058 | 8184 | 14409 | 8558 | 7761 | 10027
123 | A | 西部中学校 | 86 |  | - | 12386 | 12282 | 10766 | 8510 | 9326 | 15336 | 17122 | 8942 | 17215 | 11189 | 9877 | 12074
124 | A | 城北中学校 | 90 |  | - | 10640 | 10690 | 8652 | 8722 | 9079 | 14773 | 15150 | 8985 | 14565 | 9705 | 9091 | 10663
125 | A | 愛宕中学校 | 102 |  | - | 12088 | 11965 | 10031 | 9421 | 9477 | 17816 | 19590 | 12451 | 19103 | 10755 | 10024 | 11467
126 | A | 青柳中学校 | 95 |  | - | 9612 | 9533 | 8606 | 7412 | 7461 | 13040 | 15633 | 9285 | 14058 | 7728 | 7551 | 9052
127 | A | 介良中学校 | 100 |  | - | 10151 | 10198 | 8842 | 7150 | 7407 | 11631 | 15045 | 10088 | 13776 | 8352 | 7827 | 9607
128 | A | 一宮中学校 | 125 |  | - | 16414 | 15588 | 13452 | 10343 | 11513 | 17550 | 19962 | 11040 | 21471 | 11264 | 11003 | 14501
129 | A | 三里中学校 | 117 |  | - | 11540 | 10443 | 10127 | 8458 | 8856 | 16511 | 20287 | 13443 | 14598 | 9163 | 8027 | 10262
130 | A | 横浜中学校 | 126 |  | - | 10854 | 10365 | 8823 | 6639 | 7523 | 13752 | 16290 | 8567 | 19106 | 8793 | 7826 | 9875
131 | A | 南海中学校 | 95 |  | - | 12119 | 11813 | 10626 | 8975 | 8746 | 16433 | 16311 | 7793 | 14794 | 9687 | 9294 | 11665
132 | A | 鏡中学校 | 30 |  | - | 3941 | 3755 | 3910 | 2579 | 2760 | 4675 | 4716 | 2918 | 4334 | 3007 | 2902 | 3777
133 | A | 春野中学校 | 108 |  | - | 12205 | 11203 | 9871 | 8990 | 8930 | 14672 | 18207 | 13804 | 18763 | 9402 | 8926 | 10615
134 | A | 春野中学校夜間照明 | 64 |  | - | 912 | 1132 | 1325 | 917 | 526 | 632 | 883 | 1138 | 2115 | 1905 | 1350 | 1127
135 | A | 行川学園 | 53 |  | - | 7884 | 7341 | 6438 | 5122 | 5437 | 7354 | 7311 | 4381 | 7501 | 5392 | 5283 | 7032
136 | A | 土佐山学舎 | 78 |  | - | 10889 | 10037 | 8121 | 6822 | 5934 | 10474 | 14544 | 11017 | 14767 | 6893 | 8092 | 11787
137 | A | 高知特別支援学校 | 142 |  | - | 18099 | 16254 | 14858 | 13571 | 14958 | 22957 | 26083 | 15499 | 25639 | 14958 | 13623 | 16456
138 | A | 高知商業高等学校 | 259 |  | - | 50455 | 43170 | 39540 | 36666 | 34954 | 49880 | 55208 | 44907 | 65633 | 39073 | 43369 | 44097
139 | A | 潮江市民図書館 | 36 |  | - | 4591 | 4212 | 4360 | 3698 | 3553 | 4020 | 4859 | 4875 | 5061 | 3985 | 3859 | 4436
140 | A | オーテピア高知図書館 | 476 |  | - | 65303 | 63416 | 64809 | 68424 | 69941 | 76781 | 90671 | 91855 | 87178 | 73639 | 71561 | 66728
施設グループ別集計及び合計
施設グループ |  |  | 契約電力(kW) |  | 予定使用電力量(kWh)
記号 |  | グループ概要 | 本線 | 予備電源 | 区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A |  | 業務用 | 10687 | 810 | - | 1370276 | 1285135 | 1195282 | 971265 | 1011349 | 1468121 | 1780721 | 1302039 | 1712063 | 1115976 | 1075415 | 1281890
B |  | 業務用季節別時間帯別 | 1270 | - | - | 391148 | 365467 | 380245 | 336589 | 361445 | 396734 | 494270 | 517809 | 476901 | 378524 | 361471 | 402998
C |  | 産業用 | 1780 | - | - | 106888 | 93056 | 84732 | 91773 | 109781 | 130619 | 144829 | 136887 | 157596 | 102148 | 99117 | 105410
D |  | 産業用季節別時間帯別 | 761 | - | - | 281822 | 269794 | 286817 | 254346 | 256668 | 245689 | 258421 | 260365 | 249396 | 239323 | 231419 | 248479
合計 |  |  | 14498 | 810 | - | 2150134 | 2013452 | 1947076 | 1653973 | 1739243 | 2241163 | 2678241 | 2217100 | 2595956 | 1835971 | 1767422 | 2038777
[5 empty] | 月計 | 2150134 | 2013452 | 1947076 | 1653973 | 1739243 | 2241163 | 2678241 | 2217100 | 2595956 | 1835971 | 1767422 | 2038777
[5 empty] | 年度計 | 1: 6110662; 4: 18767846
[5 empty] | 合計 | 1: 24878508

## 別紙３
電気料金請求先一覧 |  |  |  |  | 仕様書別紙2-3
No. | 需要場所 |  | 請求書送付先
| 施設名 | 所在地 | 送付先名（支払者） | 郵便番号 | 住所
1 | 本庁舎 | 高知県高知市本町五丁目１－45 | 高知市 総務課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
2 | たかじょう庁舎 | 高知県高知市鷹匠町二丁目１－43 | 高知市 総務課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
3 | 春野公民館 | 高知県高知市春野町西分19 | 高知市 文化振興課春野公民館 | 781-0304 | 高知県高知市春野町西分19
4 | 土佐山公民館 | 高知県高知市土佐山122－１ | 高知市 文化振興課土佐山公民館 | 781-3201 | 高知県高知市土佐山122－１
5 | 三里文化会館 | 高知県高知市仁井田1652－１ | 高知市 文化振興課 | 780-0832 | 高知県高知市九反田２－１
6 | 南ヶ丘コミュニティセンター | 高知県高知市春野町南ケ丘一丁目２－１ | 高知市 文化振興課春野公民館 | 781-0304 | 高知県高知市春野町西分19
7 | 朝倉総合市民会館 | 高知県高知市朝倉戊585-1 | 高知市 人権同和・男女共同参画課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
8 | 下知コミュニティセンター | 高知県高知市二葉町10-7 | 高知市 地域コミュニティ推進課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
9 | 初月ふれあいセンター | 高知県高知市南久万119－１ | 高知市 地域コミュニティ推進課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
10 | 五台山ふれあいセンター | 高知県高知市五台山2945－２ | 高知市 地域コミュニティ推進課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
11 | 介良ふれあいセンター | 高知県高知市介良乙2286 | 高知市 地域コミュニティ推進課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
12 | 長浜ふれあいセンター | 高知県高知市長浜690－５ | 高知市 地域コミュニティ推進課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
13 | 木村会館 | 高知県高知市旭町三丁目121番地 | 高知市 地域コミュニティ推進課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
14 | 斎場 | 高知県高知市幸崎75 | 高知市 斎場 | 780-8033 | 高知県高知市幸崎75
15 | 鏡生活支援ハウスほほえみ | 高知県高知市鏡今井2548 | 高知市 高齢者支援課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
16 | 西部健康福祉センター | 高知県高知市鴨部860－１ | 高知市 高齢者支援課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
17 | 保健福祉センター | 高知県高知市塩田町18－10 | 高知市 地域保健課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
18 | 東部健康福祉センター | 高知県高知市葛島四丁目３－３ | 高知市 障がい福祉課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
19 | 春野あじさい会館 | 高知県高知市春野町西分１－１ | 高知市 障がい福祉課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
20 | 南部健康福祉センター | 高知県高知市百石町三丁目１－30 | 高知市 障がい福祉課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
21 | 障害者福祉センター | 高知県高知市旭町二丁目21－６ | 高知市 障がい福祉課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
22 | 土佐山健康福祉センター | 高知県高知市土佐山桑尾1842－２ | 高知市 障がい福祉課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
23 | 宮前保育園 | 高知県高知市宮前町139－２ | 高知市 保育幼稚園課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
24 | 大津保育園 | 高知県高知市大津乙181－４ | 高知市 保育幼稚園課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
25 | 旭保育園 | 高知県高知市旭町二丁目８－12 | 高知市 保育幼稚園課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
26 | 中野保育園 | 高知県高知市介良373 | 高知市 保育幼稚園課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
27 | 愛善保育園 | 高知県高知市介良乙2269 | 高知市 保育幼稚園課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
28 | 春野弘岡中保育園 | 高知県高知市春野町弘岡中1717 | 高知市 保育幼稚園課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
29 | 長浜保育園 | 高知県高知市長浜4118－２ | 高知市 保育幼稚園課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
30 | さえんば保育園 | 高知県高知市菜園場町９－４ | 高知市 保育幼稚園課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
31 | 若葉保育園 | 高知県高知市若草南町23－47 | 高知市 保育幼稚園課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
32 | 秦中央保育園 | 高知県高知市中秦泉寺55－１ | 高知市 保育幼稚園課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
33 | 菖蒲谷プラスチック減容工場 | 高知県高知市仁井田3636 | 高知市 環境施設対策課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
34 | 三里最終処分場 | 高知県高知市池2571 | 高知市 環境施設対策課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
35 | クリーンセンター | 高知県高知市長浜宮田2000－10 | 高知市 環境業務課 | 781-0270 | 高知県高知市長浜宮田2000－10
36 | 東部環境センター | 高知県高知市介良丙1200 | 高知市 東部環境センター | 781-5107 | 高知県高知市介良丙1200
37 | 望海ヶ丘団地下水道汚水処理施設 | 高知県高知市池3201 | 高知市 東部環境センター | 781-5107 | 高知県高知市介良丙1200
38 | 旭グリーンヒルズ団地下水道汚水処理施設 | 高知県高知市口細山169－６ | 高知市 東部環境センター | 781-5107 | 高知県高知市介良丙1200
39 | 平和団地下水道汚水処理施設 | 高知県高知市春野町平和316 | 高知市 東部環境センター | 781-5107 | 高知県高知市介良丙1200
40 | 国民宿舎桂浜荘 | 高知県高知市浦戸830-25 | 高知市 観光企画課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
41 | 桂浜汚水処理施設 | 高知県高知市浦戸779－２ | 高知市 観光企画課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
42 | 中山間地域構造改善センター | 高知県高知市鏡小浜８ | 高知市 鏡地域振興課 | 781-3102 | 高知県高知市鏡小浜７
43 | 土佐山夢産地パーク交流館 | 高知県高知市土佐山桑尾1856－１ | 高知市 土佐山地域振興課 | 781-3201 | 高知県高知市土佐山127
44 | 土佐山庁舎 | 高知県高知市土佐山127 | 高知市 土佐山地域振興課 | 781-3201 | 高知県高知市土佐山127
45 | 高知市卸売市場 | 高知県高知市弘化台12－12 | 高知市 市場課 | 781-0811 | 高知県高知市弘化台12－12
46 | 米田古川ポンプ場 | 高知県高知市朝倉丙403－２ | 高知市 河川水路課（ポンプ場分） | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
47 | 針木ポンプ場 | 高知県高知市針木東町１－23 | 高知市 河川水路課（ポンプ場分） | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
48 | 高知仁井田ポンプ | 高知県高知市仁井田2236－２ | 高知市 河川水路課（ポンプ場分） | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
49 | 長浜原ポンプ場 | 高知県高知市長浜2861 | 高知市 河川水路課（ポンプ場分） | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
50 | 下知排水機場 | 高知県高知市青柳町44 | 高知市 河川水路課（排水機場分） | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
51 | 太田川排水機場 | 高知県高知市北本町四丁目１－24 | 高知市 河川水路課（排水機場分） | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
52 | 東石立排水機場 | 高知県高知市東石立町81 | 高知市 河川水路課（排水機場分） | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
53 | 竹島第一排水機場 | 高知県高知市六泉寺町93－15 | 高知市 河川水路課（排水機場分） | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
54 | 新田東排水機場 | 高知県高知市桟橋通六丁目１－３ | 高知市 河川水路課（排水機場分） | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
55 | 福井第二排水機場 | 高知県高知市福井扇町794－13 | 高知市 河川水路課（排水機場分） | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
56 | 上本宮排水機場 | 高知県高知市本宮町277－１ | 高知市 河川水路課（排水機場分） | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
57 | 米田排水機場 | 高知県高知市朝倉丙374 | 高知市 河川水路課（排水機場分） | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
58 | 北吸江排水機場 | 高知県高知市吸江239 | 高知市 河川水路課（排水機場分） | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
59 | 新木排水機場 | 高知県高知市高須新木６－30 | 高知市 河川水路課（排水機場分） | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
60 | 種崎排水機場 | 高知県高知市種崎148－10 | 高知市 河川水路課（排水機場分） | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
61 | 横浜東排水機場 | 高知県高知市横浜214 | 高知市 河川水路課（排水機場分） | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
62 | 長浜産業団地排水機場 | 高知県高知市長浜3088 | 高知市 河川水路課（排水機場分） | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
63 | 宇賀谷排水機場 | 高知県高知市長浜1622 | 高知市 河川水路課（排水機場分） | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
64 | 東秦泉寺排水機場 | 高知県高知市秦南町二丁目10-14 | 高知市 河川水路課（排水機場分） | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
65 | わんぱーくこうち | 高知県高知市桟橋通六丁目９－１ | 高知市 みどり課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
66 | はりまや橋公園 | 高知県高知市はりまや町一丁目１ | 高知市 みどり課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
67 | 城西公園 | 高知県高知市丸ノ内一丁目５－２ | 高知市 みどり課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
68 | 高知市消防団本部 | 高知県高知市永国寺町６－18 | 高知市 消防局総務課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
69 | 高知市北消防署 | 高知県高知市秦南町一丁目137－5 | 高知市 消防局総務課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
70 | 東消防署 | 高知県高知市高須砂地230－２ | 高知市 消防局総務課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
71 | 東消防署東部出張所 | 高知県高知市高須東町８－21 | 高知市 消防局総務課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
72 | 中央消防署 | 高知県高知市筆山町20 | 高知市 消防局総務課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
73 | 中央消防署西出張所 | 高知県高知市朝倉南町８－35 | 高知市 消防局総務課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
74 | 南消防署 | 高知県高知市春野町芳原1015 | 高知市 消防局総務課 | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
75 | 針木給食センター | 高知県高知市針木北一丁目15－14 | 高知市 針木給食センター | 780-8087 | 高知県高知市針木北一丁目15－14
76 | 長浜給食センター | 高知県高知市長浜宮田2000－７ | 高知市 長浜給食センター | 781-0271 | 高知県高知市長浜宮田2000－７
77 | 第六小学校 | 高知県高知市升形９－４ | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
78 | 第四小学校 | 高知県高知市上町二丁目１－11 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
79 | はりまや橋小学校 | 高知県高知市はりまや町二丁目14－８ | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
80 | 昭和小学校 | 高知県高知市日の出町７－61 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
81 | 江陽小学校 | 高知県高知市江陽町１－30 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
82 | 小高坂小学校 | 高知県高知市新屋敷一丁目11－５ | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
83 | 潮江南小学校 | 高知県高知市高見町248－１ | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
84 | 潮江東小学校 | 高知県高知市潮新町二丁目１－54 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
85 | 潮江小学校 | 高知県高知市百石町二丁目４－40 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
86 | 神田小学校 | 高知県高知市神田1174－１ | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
87 | 横内小学校 | 高知県高知市横内242－12 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
88 | 旭東小学校 | 高知県高知市北端町50 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
89 | 旭小学校 | 高知県高知市本宮町15 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
90 | 朝倉小学校 | 高知県高知市朝倉本町二丁目11－20 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
91 | 鴨田小学校 | 高知県高知市鴨部1155 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
92 | 朝倉第二小学校 | 高知県高知市若草南町23－56 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
93 | 一ツ橋小学校 | 高知県高知市吉田町４－10 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
94 | 初月小学校 | 高知県高知市南久万128 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
95 | 泉野小学校 | 高知県高知市東秦泉寺788 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
96 | 秦小学校 | 高知県高知市愛宕山18 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
97 | 江ノ口小学校 | 高知県高知市新本町一丁目８－12 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
98 | 久重小学校 | 高知県高知市久礼野2340－２ | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
99 | 五台山小学校 | 高知県高知市五台山3371 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
100 | 介良小学校 | 高知県高知市介良乙2735－１ | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
101 | 介良潮見台小学校 | 高知県高知市潮見台一丁目2602 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
102 | 大津小学校 | 高知県高知市大津乙972 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
103 | 高須小学校 | 高知県高知市高須一丁目１－55 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
104 | 布師田小学校 | 高知県高知市布師田1781－１ | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
105 | 一宮小学校 | 高知県高知市一宮395 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
106 | 一宮東小学校 | 高知県高知市一宮東町一丁目20－１ | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
107 | 十津小学校 | 高知県高知市十津四丁目27－１ | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
108 | 三里小学校 | 高知県高知市仁井田1356 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
109 | 横浜小学校 | 高知県高知市瀬戸東町一丁目26 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
110 | 横浜新町小学校 | 高知県高知市横浜新町五丁目2201 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
111 | 長浜小学校 | 高知県高知市長浜4811 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
112 | 浦戸小学校 | 高知県高知市浦戸410－１ | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
113 | 鏡小学校 | 高知県高知市鏡今井７ | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
114 | 春野東小学校 | 高知県高知市春野町東諸木3978 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
115 | 春野西小学校 | 高知県高知市春野町弘岡中2501 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
116 | 旧御畳瀬小学校 | 高知県高知市長浜209 | 高知市 学校環境整備課(中学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
117 | 朝倉中学校 | 高知県高知市朝倉丁604－１ | 高知市 学校環境整備課(中学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
118 | 大津中学校 | 高知県高知市大津乙740－１ | 高知市 学校環境整備課(中学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
119 | 城西中学校 | 高知県高知市大膳町３－４ | 高知市 学校環境整備課(中学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
120 | 城東中学校 | 高知県高知市江陽町１－20 | 高知市 学校環境整備課(中学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
121 | 潮江中学校 | 高知県高知市塩屋崎町一丁目２－20 | 高知市 学校環境整備課(中学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
122 | 旭中学校 | 高知県高知市口細山164－４ | 高知市 学校環境整備課(中学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
123 | 西部中学校 | 高知県高知市鴨部一丁目９－１ | 高知市 学校環境整備課(中学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
124 | 城北中学校 | 高知県高知市八反町一丁目８－14 | 高知市 学校環境整備課(中学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
125 | 愛宕中学校 | 高知県高知市相模町１－54 | 高知市 学校環境整備課(中学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
126 | 青柳中学校 | 高知県高知市五台山587－１ | 高知市 学校環境整備課(中学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
127 | 介良中学校 | 高知県高知市介良乙2620 | 高知市 学校環境整備課(中学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
128 | 一宮中学校 | 高知県高知市一宮南町一丁目３－１ | 高知市 学校環境整備課(中学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
129 | 三里中学校 | 高知県高知市仁井田3363 | 高知市 学校環境整備課(中学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
130 | 横浜中学校 | 高知県高知市横浜新町一丁目401 | 高知市 学校環境整備課(中学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
131 | 南海中学校 | 高知県高知市長浜5235 | 高知市 学校環境整備課(中学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
132 | 鏡中学校 | 高知県高知市鏡今井191 | 高知市 学校環境整備課(中学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
133 | 春野中学校 | 高知県高知市春野町西分328 | 高知市 学校環境整備課(中学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
134 | 春野中学校夜間照明 | 高知県高知市春野町西分328 | 高知市 学校環境整備課(中学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
135 | 行川学園 | 高知県高知市行川472 | 高知市 学校環境整備課(中学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
136 | 土佐山学舎 | 高知県高知市土佐山桑尾27 | 高知市 学校環境整備課(小学校分) | 780-8571 | 高知県高知市本町五丁目１－45
137 | 高知特別支援学校 | 高知県高知市本宮町125 | 高知市 学校環境整備課(特別支援学校分) | 780-0947 | 高知県高知市本町五丁目１－45
138 | 高知商業高等学校 | 高知県高知市大谷６ | 高知市 商業高等学校 | 780-0947 | 高知県高知市大谷６
139 | 潮江市民図書館 | 高知県高知市桟橋通二丁目１－50 | 高知市 図書館・科学館課 | 780-0842 | 高知県高知市追手筋二丁目１－１
140 | オーテピア高知図書館 | 高知県高知市追手筋二丁目１-１ | 高知市 図書館・科学館課 | 780-0842 | 高知県高知市追手筋二丁目１－１

## 別紙4
予定最大需要電力 | [14 empty] | 仕様書別紙2-4
No. | 施設 ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 需要場所 | 自動検針 装置 | 予定最大需要電力(kW)
|  | 施設名 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | A | 本庁舎 | 有 | 746 | 662 | 634 | 374 | 577 | 648 | 810 | 763 | 742 | 506 | 565 | 92
2 | A | たかじょう庁舎 | 有 | 240 | 206 | 202 | 105 | 176 | 228 | 270 | 268 | 264 | 194 | 161 | 222
3 | A | 春野公民館 | 有 | 26 | 28 | 22 | 14 | 17 | 21 | 28 | 36 | 38 | 15 | 17 | 27
4 | A | 土佐山公民館 | 有 | 30 | 26 | 18 | 10 | 12 | 11 | 20 | 13 | 20 | 8 | 39 | 36
5 | A | 三里文化会館 | 有 | 50 | 148 | 48 | 52 | 101 | 111 | 144 | 169 | 150 | 114 | 87 | 177
6 | A | 南ヶ丘コミュニティセンター | 有 | 28 | 34 | 32 | 15 | 8 | 16 | 27 | 44 | 37 | 25 | 18 | 29
7 | A | 朝倉総合市民会館 | 有 | 42 | 36 | 38 | 27 | 39 | 47 | 56 | 56 | 50 | 37 | 35 | 46
8 | A | 下知コミュニティセンター | 有 | 42 | 32 | 30 | 15 | 17 | 45 | 51 | 49 | 43 | 26 | 25 | 63
9 | A | 初月ふれあいセンター | 有 | 18 | 16 | 18 | 18 | 11 | 13 | 20 | 27 | 29 | 26 | 11 | 13
10 | A | 五台山ふれあいセンター | 有 | 18 | 16 | 16 | 16 | 11 | 15 | 10 | 20 | 20 | 18 | 8 | 14
11 | A | 介良ふれあいセンター | 有 | 20 | 18 | 18 | 18 | 11 | 9 | 21 | 27 | 24 | 26 | 8 | 16
12 | A | 長浜ふれあいセンター | 有 | 26 | 24 | 24 | 24 | 13 | 10 | 17 | 30 | 30 | 33 | 12 | 15
13 | A | 木村会館 | 有 | 40 | 44 | 37 | 12 | 20 | 24 | 37 | 43 | 40 | 21 | 34 | 40
14 | A | 斎場 | 有 | 217 | 186 | 178 | 134 | 123 | 172 | 185 | 213 | 205 | 150 | 168 | 200
15 | A | 鏡生活支援ハウスほほえみ | 有 | 46 | 36 | 34 | 26 | 21 | 31 | 36 | 40 | 39 | 22 | 34 | 47
16 | A | 西部健康福祉センター | 有 | 74 | 70 | 68 | 42 | 54 | 80 | 91 | 91 | 90 | 54 | 51 | 77
17 | A | 保健福祉センター | 有 | 86 | 82 | 78 | 51 | 57 | 69 | 74 | 78 | 78 | 70 | 74 | 75
18 | A | 東部健康福祉センター | 有 | 94 | 92 | 88 | 54 | 55 | 68 | 88 | 108 | 81 | 58 | 75 | 86
19 | A | 春野あじさい会館 | 有 | 74 | 74 | 74 | 68 | 57 | 86 | 93 | 96 | 94 | 66 | 67 | 74
20 | A | 南部健康福祉センター | 有 | 122 | 120 | 112 | 49 | 73 | 101 | 123 | 115 | 115 | 76 | 73 | 111
21 | A | 障害者福祉センター | 有 | 40 | 36 | 36 | 18 | 18 | 39 | 48 | 44 | 39 | 22 | 25 | 42
22 | A | 土佐山健康福祉センター | 有 | 68 | 58 | 58 | 36 | 29 | 44 | 53 | 58 | 47 | 43 | 56 | 73
23 | A | 宮前保育園 | 有 | 66 | 56 | 54 | 29 | 31 | 37 | 50 | 46 | 48 | 31 | 38 | 79
24 | A | 大津保育園 | 有 | 59 | 46 | 46 | 32 | 38 | 48 | 54 | 55 | 55 | 36 | 41 | 53
25 | A | 旭保育園 | 有 | 44 | 40 | 36 | 20 | 22 | 36 | 58 | 64 | 61 | 22 | 29 | 48
26 | A | 中野保育園 | 有 | 48 | 42 | 40 | 19 | 26 | 42 | 52 | 58 | 60 | 27 | 25 | 46
27 | A | 愛善保育園 | 有 | 60 | 50 | 52 | 22 | 25 | 57 | 60 | 57 | 52 | 27 | 36 | 61
28 | A | 春野弘岡中保育園 | 有 | 40 | 36 | 32 | 22 | 23 | 38 | 47 | 43 | 44 | 25 | 32 | 44
29 | A | 長浜保育園 | 有 | 46 | 32 | 34 | 20 | 20 | 39 | 60 | 57 | 62 | 24 | 25 | 38
30 | A | さえんば保育園 | 有 | 66 | 58 | 52 | 40 | 50 | 54 | 70 | 73 | 69 | 41 | 50 | 64
31 | A | 若葉保育園 | 有 | 92 | 76 | 76 | 34 | 40 | 72 | 85 | 86 | 86 | 49 | 63 | 83
32 | A | 秦中央保育園 | 有 | 53 | 53 | 49 | 31 | 38 | 49 | 56 | 71 | 57 | 41 | 36 | 56
33 | D | 菖蒲谷プラスチック減容工場 | 有 | 148 | 136 | 130 | 107 | 112 | 114 | 130 | 125 | 116 | 107 | 124 | 133
34 | D | 三里最終処分場 | 有 | 52 | 48 | 42 | 47 | 47 | 51 | 44 | 59 | 50 | 40 | 43 | 46
35 | D | クリーンセンター | 有 | 62 | 56 | 60 | 44 | 41 | 60 | 64 | 66 | 63 | 50 | 50 | 68
36 | D | 東部環境センター | 有 | 330 | 322 | 340 | 342 | 341 | 339 | 359 | 325 | 324 | 311 | 315 | 315
37 | D | 望海ヶ丘団地下水道汚水処理施設 | 有 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 29 | 30 | 31 | 30 | 32
38 | D | 旭グリーンヒルズ団地下水道汚水処理施設 | 有 | 予定最大需要電力(kW) 1: 41; 予定最大需要電力(kW) 2: 41; 予定最大需要電力(kW) 3: 41
39 | D | 平和団地下水道汚水処理施設 | 有 | 予定最大需要電力(kW) 1: 34; 予定最大需要電力(kW) 2: 34; 予定最大需要電力(kW) 3: 34
40 | A | 国民宿舎桂浜荘 | 有 | 予定最大需要電力(kW) 1: 30; 予定最大需要電力(kW) 2: 24; 予定最大需要電力(kW) 3: 24
41 | D | 桂浜汚水処理施設 | 有 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18
42 | A | 中山間地域構造改善センター | 有 | 51 | 42 | 18 | 14 | 17 | 24 | 25 | 24 | 23 | 13 | 16 | 40
43 | A | 土佐山夢産地パーク交流館 | 有 | 38 | 42 | 30 | 33 | 29 | 43 | 45 | 41 | 48 | 48 | 36 | 41
44 | A | 土佐山庁舎 | 有 | 21 | 18 | 16 | 10 | 7 | 8 | 14 | 13 | 13 | 7 | 17 | 21
45 | B | 高知市卸売市場 | 有 | 496 | 454 | 460 | 457 | 519 | 637 | 780 | 688 | 667 | 503 | 492 | 502
46 | C | 米田古川ポンプ場 | 有 | 18 | 18 | 14 | 59 | 20 | 39 | 54 | 68 | 54 | 20 | 21 | 19
47 | C | 針木ポンプ場 | 有 | 6 | 6 | 6 | 26 | 9 | 52 | 14 | 100 | 9 | 6 | 9 | 7
48 | C | 高知仁井田ポンプ | 有 | 24 | 38 | 38 | 44 | 41 | 44 | 39 | 44 | 40 | 33 | 38 | 37
49 | C | 長浜原ポンプ場 | 有 | 52 | 56 | 64 | 59 | 56 | 102 | 59 | 92 | 56 | 48 | 64 | 51
50 | C | 下知排水機場 | 有 | 50 | 48 | 50 | 146 | 141 | 163 | 47 | 125 | 48 | 51 | 50 | 49
51 | C | 太田川排水機場 | 有 | 34 | 44 | 58 | 57 | 56 | 57 | 56 | 58 | 55 | 33 | 40 | 36
52 | C | 東石立排水機場 | 有 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
53 | C | 竹島第一排水機場 | 有 | 92 | 90 | 138 | 93 | 138 | 90 | 93 | 92 | 90 | 91 | 93 | 94
54 | C | 新田東排水機場 | 有 | 6 | 6 | 48 | 85 | 55 | 87 | 75 | 85 | 80 | 7 | 33 | 7
55 | C | 福井第二排水機場 | 有 | 2 | 2 | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
56 | C | 上本宮排水機場 | 有 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 19 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5
57 | C | 米田排水機場 | 有 | bar: 予定最大需要電力(kW) 1 to 予定最大需要電力(kW) 12
58 | C | 北吸江排水機場 | 有 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2
59 | C | 新木排水機場 | 有 | 2 | 2 | 4 | 23 | 22 | 55 | 22 | 28 | 22 | 2 | 1 | 4
60 | C | 種崎排水機場 | 有 | 6 | 14 | 20 | 21 | 15 | 51 | 30 | 49 | 31 | 8 | 20 | 6
61 | C | 横浜東排水機場 | 有 | 24 | 26 | 26 | 31 | 26 | 39 | 25 | 52 | 29 | 25 | 27 | 22
62 | C | 長浜産業団地排水機場 | 有 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 45 | 43 | 42 | 36 | 4 | 6 | 20
63 | C | 宇賀谷排水機場 | 有 | 2 | 28 | 30 | 29 | 61 | 65 | 24 | 56 | 26 | 4 | 3 | 1
64 | C | 東秦泉寺排水機場 | 有 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 3 | 2 | 41 | 2 | 1 | 2 | 2
65 | B | わんぱーくこうち | 有 | 126 | 126 | 120 | 87 | 80 | 101 | 101 | 101 | 98 | 90 | 111 | 124
66 | B | はりまや橋公園 | 有 | 64 | 64 | 70 | 63 | 60 | 64 | 64 | 61 | 60 | 60 | 70 | 64
67 | B | 城西公園 | 有 | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 | 15 | 24 | 28 | 23 | 21 | 24 | 23
68 | B | 高知市消防団本部 | 有 | 18 | 12 | 12 | 8 | 9 | 6 | 17 | 10 | 12 | 6 | 13 | 16
69 | B | 高知市北消防署 | 有 | 50 | 50 | 42 | 31 | 45 | 51 | 54 | 55 | 56 | 49 | 38 | 63
70 | B | 東消防署 | 有 | 32 | 30 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 34 | 35 | 30 | 30 | 30
71 | B | 東消防署東部出張所 | 有 | 16 | 14 | 14 | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 14 | 9 | 12 | 11
72 | B | 中央消防署 | 有 | 44 | 42 | 36 | 28 | 29 | 27 | 32 | 31 | 37 | 27 | 34 | 44
73 | B | 中央消防署西出張所 | 有 | 36 | 30 | 30 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 26 | 20 | 29 | 39
74 | B | 南消防署 | 有 | 40 | 44 | 38 | 31 | 35 | 38 | 51 | 48 | 46 | 31 | 39 | 44
75 | C | 針木給食センター | 有 | 168 | 182 | 154 | 189 | 216 | 257 | 274 | 238 | 284 | 221 | 219 | 175
76 | C | 長浜給食センター | 有 | 202 | 186 | 164 | 215 | 214 | 267 | 301 | 277 | 311 | 195 | 194 | 196
77 | A | 第六小学校 | 有 | 42 | 42 | 50 | 30 | 35 | 67 | 72 | 43 | 59 | 40 | 38 | 51
78 | A | 第四小学校 | 有 | 50 | 54 | 52 | 36 | 36 | 62 | 66 | 45 | 63 | 41 | 40 | 48
79 | A | はりまや橋小学校 | 有 | 94 | 90 | 80 | 65 | 64 | 122 | 125 | 100 | 132 | 70 | 68 | 73
80 | A | 昭和小学校 | 有 | 90 | 94 | 86 | 66 | 72 | 102 | 123 | 59 | 136 | 73 | 79 | 96
81 | A | 江陽小学校 | 有 | 120 | 120 | 128 | 103 | 97 | 119 | 129 | 82 | 137 | 92 | 106 | 120
82 | A | 小高坂小学校 | 有 | 54 | 58 | 52 | 44 | 41 | 72 | 90 | 49 | 77 | 46 | 46 | 55
83 | A | 潮江南小学校 | 有 | 54 | 54 | 52 | 43 | 42 | 62 | 82 | 51 | 84 | 45 | 42 | 58
84 | A | 潮江東小学校 | 有 | 62 | 58 | 56 | 47 | 48 | 63 | 66 | 47 | 72 | 48 | 50 | 61
85 | A | 潮江小学校 | 有 | 70 | 64 | 64 | 46 | 49 | 72 | 87 | 44 | 79 | 56 | 51 | 64
86 | A | 神田小学校 | 有 | 94 | 86 | 86 | 68 | 68 | 105 | 132 | 49 | 132 | 69 | 75 | 86
87 | A | 横内小学校 | 有 | 164 | 142 | 128 | 77 | 94 | 204 | 196 | 93 | 185 | 102 | 101 | 143
88 | A | 旭東小学校 | 有 | 72 | 64 | 64 | 47 | 47 | 91 | 98 | 55 | 81 | 54 | 53 | 71
89 | A | 旭小学校 | 有 | 80 | 76 | 76 | 55 | 57 | 98 | 119 | 70 | 98 | 62 | 63 | 79
90 | A | 朝倉小学校 | 有 | 92 | 86 | 74 | 52 | 67 | 110 | 121 | 66 | 119 | 66 | 62 | 79
91 | A | 鴨田小学校 | 有 | 118 | 106 | 106 | 85 | 121 | 113 | 125 | 56 | 116 | 100 | 92 | 108
92 | A | 朝倉第二小学校 | 有 | 76 | 82 | 76 | 65 | 72 | 96 | 101 | 44 | 102 | 73 | 71 | 92
93 | A | 一ツ橋小学校 | 有 | 64 | 74 | 72 | 45 | 43 | 97 | 91 | 52 | 90 | 47 | 54 | 61
94 | A | 初月小学校 | 有 | 136 | 100 | 96 | 77 | 96 | 214 | 220 | 114 | 213 | 119 | 89 | 142
95 | A | 泉野小学校 | 有 | 94 | 88 | 92 | 52 | 51 | 111 | 140 | 55 | 150 | 50 | 68 | 90
96 | A | 秦小学校 | 有 | 100 | 90 | 82 | 48 | 58 | 115 | 145 | 54 | 127 | 69 | 58 | 94
97 | A | 江ノ口小学校 | 有 | 50 | 46 | 48 | 33 | 33 | 60 | 65 | 38 | 64 | 35 | 34 | 49
98 | A | 久重小学校 | 有 | 78 | 66 | 68 | 53 | 31 | 48 | 48 | 32 | 50 | 24 | 64 | 70
99 | A | 五台山小学校 | 有 | 38 | 38 | 40 | 28 | 28 | 58 | 67 | 38 | 70 | 36 | 34 | 43
100 | A | 介良小学校 | 有 | 100 | 82 | 80 | 52 | 64 | 144 | 156 | 82 | 159 | 90 | 69 | 87
101 | A | 介良潮見台小学校 | 有 | 108 | 110 | 112 | 71 | 64 | 145 | 166 | 58 | 163 | 72 | 75 | 112
102 | A | 大津小学校 | 有 | 120 | 106 | 110 | 65 | 83 | 142 | 159 | 64 | 180 | 86 | 90 | 108
103 | A | 高須小学校 | 有 | 110 | 102 | 106 | 72 | 82 | 103 | 102 | 56 | 106 | 84 | 85 | 101
104 | A | 布師田小学校 | 有 | 50 | 46 | 38 | 25 | 22 | 42 | 56 | 34 | 55 | 24 | 26 | 50
105 | A | 一宮小学校 | 有 | 112 | 98 | 94 | 57 | 51 | 170 | 167 | 63 | 146 | 68 | 60 | 104
106 | A | 一宮東小学校 | 有 | 78 | 62 | 66 | 54 | 51 | 131 | 123 | 50 | 118 | 60 | 54 | 81
107 | A | 十津小学校 | 有 | 66 | 74 | 66 | 49 | 56 | 60 | 80 | 50 | 79 | 58 | 52 | 73
108 | A | 三里小学校 | 有 | 54 | 46 | 40 | 32 | 33 | 89 | 87 | 70 | 73 | 43 | 35 | 46
109 | A | 横浜小学校 | 有 | 80 | 72 | 70 | 37 | 40 | 104 | 124 | 55 | 126 | 56 | 50 | 74
110 | A | 横浜新町小学校 | 有 | 126 | 118 | 104 | 71 | 84 | 163 | 182 | 79 | 194 | 83 | 95 | 149
111 | A | 長浜小学校 | 有 | 98 | 92 | 86 | 63 | 55 | 117 | 141 | 102 | 146 | 76 | 74 | 100
112 | A | 浦戸小学校 | 有 | 36 | 40 | 36 | 19 | 18 | 40 | 55 | 35 | 51 | 28 | 21 | 33
113 | A | 鏡小学校 | 有 | 36 | 30 | 26 | 15 | 14 | 28 | 45 | 26 | 39 | 17 | 19 | 27
114 | A | 春野東小学校 | 有 | 94 | 78 | 74 | 58 | 62 | 144 | 158 | 61 | 151 | 72 | 63 | 91
115 | A | 春野西小学校 | 有 | 82 | 64 | 60 | 37 | 54 | 97 | 116 | 61 | 112 | 60 | 44 | 70
116 | A | 旧御畳瀬小学校 | 有 | 10 | 8 | 11 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 6 | 10 | 10
117 | A | 朝倉中学校 | 有 | 82 | 76 | 66 | 27 | 54 | 94 | 120 | 58 | 112 | 65 | 39 | 88
118 | A | 大津中学校 | 有 | 68 | 62 | 54 | 28 | 37 | 69 | 91 | 73 | 81 | 41 | 31 | 64
119 | A | 城西中学校 | 有 | 52 | 60 | 44 | 33 | 40 | 60 | 72 | 58 | 67 | 45 | 47 | 53
120 | A | 城東中学校 | 有 | 60 | 56 | 52 | 33 | 45 | 72 | 114 | 60 | 91 | 60 | 38 | 65
121 | A | 潮江中学校 | 有 | 68 | 72 | 62 | 39 | 55 | 77 | 90 | 70 | 77 | 56 | 44 | 68
122 | A | 旭中学校 | 有 | 60 | 58 | 50 | 29 | 36 | 64 | 69 | 52 | 71 | 34 | 34 | 60
123 | A | 西部中学校 | 有 | 68 | 74 | 58 | 38 | 60 | 67 | 86 | 46 | 74 | 56 | 47 | 61
124 | A | 城北中学校 | 有 | 60 | 56 | 44 | 42 | 45 | 74 | 90 | 50 | 76 | 44 | 45 | 59
125 | A | 愛宕中学校 | 有 | 70 | 60 | 52 | 35 | 38 | 77 | 102 | 59 | 92 | 51 | 40 | 62
126 | A | 青柳中学校 | 有 | 54 | 46 | 50 | 27 | 25 | 70 | 95 | 61 | 78 | 28 | 27 | 48
127 | A | 介良中学校 | 有 | 70 | 52 | 52 | 29 | 30 | 75 | 100 | 73 | 83 | 47 | 35 | 58
128 | A | 一宮中学校 | 有 | 102 | 90 | 92 | 47 | 78 | 113 | 125 | 100 | 124 | 47 | 61 | 99
129 | A | 三里中学校 | 有 | 64 | 64 | 50 | 34 | 58 | 82 | 117 | 73 | 89 | 39 | 34 | 66
130 | A | 横浜中学校 | 有 | 76 | 70 | 54 | 30 | 43 | 108 | 114 | 110 | 126 | 46 | 40 | 67
131 | A | 南海中学校 | 有 | 68 | 64 | 58 | 36 | 41 | 90 | 95 | 81 | 87 | 45 | 40 | 77
132 | A | 鏡中学校 | 有 | 26 | 22 | 22 | 14 | 13 | 27 | 30 | 18 | 29 | 13 | 14 | 27
133 | A | 春野中学校 | 有 | 72 | 64 | 60 | 39 | 47 | 86 | 108 | 103 | 100 | 46 | 38 | 70
134 | A | 春野中学校夜間照明 | 有 | 62 | 62 | 64 | 61 | 62 | 62 | 61 | 61 | 62 | 64 | 64 | 62
135 | A | 行川学園 | 有 | 50 | 44 | 40 | 33 | 34 | 37 | 53 | 26 | 44 | 28 | 27 | 49
136 | A | 土佐山学舎 | 有 | 78 | 64 | 60 | 35 | 35 | 65 | 64 | 45 | 61 | 30 | 50 | 77
137 | A | 高知特別支援学校 | 有 | 102 | 90 | 88 | 64 | 77 | 142 | 137 | 93 | 117 | 79 | 62 | 89
138 | A | 高知商業高等学校 | 有 | 236 | 228 | 168 | 149 | 142 | 212 | 259 | 191 | 249 | 194 | 201 | 195
139 | A | 潮江市民図書館 | 有 | 18 | 22 | 16 | 13 | 12 | 16 | 33 | 35 | 36 | 23 | 16 | 22
140 | A | オーテピア高知図書館 | 有 | 358 | 350 | 346 | 411 | 388 | 456 | 476 | 476 | 460 | 435 | 395 | 362
施設グループ別集計
施設グループ |  |  |  | 予定最大需要電力(kW) 1: 最大需要電力(kW)
記号 |  | グループ概要 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A |  | 業務用 |  | 8137 | 7571 | 7031 | 4876 | 5548 | 8715 | 10112 | 7439 | 9784 | 6017 | 5916 | 7346
B |  | 業務用季節別時間帯別 |  | 946 | 890 | 878 | 787 | 860 | 1006 | 1196 | 1098 | 1074 | 846 | 892 | 960
C |  | 産業用 |  | 706 | 765 | 885 | 1141 | 1093 | 1442 | 1170 | 1506 | 1185 | 762 | 834 | 738
D |  | 産業用季節別時間帯別 |  | 717 | 689 | 697 | 588 | 591 | 614 | 645 | 622 | 601 | 558 | 580 | 612